Первичные средства пожаротушения.

Пожар может стать серьезным испытанием для любого человека и любого учреждения. Чтобы избежать распространение пожара, нужно воспользоваться первичными средствами пожаротушения. Это средства, которыми можно потушить пожар или замедлить в самом начале его развитие, то есть в течение первых минут. Назначение первичных средств пожаротушения зависит от их вида, но все они необходимы для тушения начальной стадии пожара. К ним относиться огнетушители, пожарные краны, кошма (противопожарное полотно). Огнетушители являются  одним из наиболее распространенных видов первичных средств пожаротушения. Они требуются практически везде, автомобильном, водном, воздушном транспорте и в отдельных помещениях и даже на территориях. Огнетушители предназначены для нескольких классов пожаров (А, В, С, Е) переносные и передвижные. Существует несколько видов огнетушителей: углекислотные, порошковые, воздушно-пенные.

Для того, чтобы привести их в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, раструб или трубку направить в основание пламени и нажать на рычаг.

Пожарные краны оборудованы пожарной соединительной головкой, пожарным рукавом с ручным пожарным стволом. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах, в которых также могут находиться огнетушители. Применение пожарных кранов (ПК) предусматривается только на начальной стадии пожара. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения, открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и направить струю в огонь. Внимание: запрещается тушить эл.установки под напряжением, легко воспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости..

Пожар легче предупредить, чем тушить.

При пожаре звонить 01 или 112

ГКУ ПСО Кировского района

ОНДПР Кировского района

ВДПО Кировского района